金安广场停车场道闸收费系统

设施设备更换

比选公告

项目名称：金安广场停车场道闸收费系统设施设备更换项目

招 标 人：安徽省金安物业管理有限责任公司

日期：2024年11月 26 日

# 金安广场停车场道闸收费系统设施设备

# 更换比选公告

安徽省金安物业管理有限责任公司拟对金安广场停车场道闸收费系统设施设备更换项目进行公开招标比选，现接受符合要求的公司请在安徽国控资产管理有限公司官网平台报名，参加投标比选。

## 第一部分项目概况及投标报名

- 项目名称及内容

1、招标编号：JAGC2024-11-26

2、项目名称：金安广场停车场道闸收费系统设施设备更换

3、项目地点：肥西路2997号

4、招 标 人：安徽省金安物业管理有限责任公司

5、资金来源：自筹。

6、项目概况：金安广场项目位于合肥市庐阳区肥西路2997号，由各投标单位组织人员进行现场勘察，招标单位不再对项目具体事项进行描述。

7、招标内容（整体道闸收费系统设施设备：停车场收费管理软件、道闸设备、车辆识别系统、计费终端、数据存储与传输设备等的采购、安装调试、培训及售后维护服务工作）：

（1）停车场收费管理软件：定制化停车场收费系统软件，具备多种收费模式（按时、按次、包月等），支持多种支付方式，如现金、银行卡、移动支付（微信、支付宝等），支持停车费次日转入物业公司指定账户；

（2）道闸设备：一进一出道闸设备的采购、安装调试、培训及售后维护服务；

（3）智能道闸系统：包括快速起降道闸机、防砸车装置综合布线系统，实时对接城泊系统；

（4）车辆识别系统：高清车牌识别系统，识别率不低于98%；

（5）数据存储与传输设备：具备数据统计分析功能，可生成各类收费报表、流量报表等供管理方使用；

（6）计费终端：设备等的采购、安装调试、培训及售后维护服务，；

（7）停车场道闸收费系统和设备后期的维修及售后维护服务工作。

二、投标截止时间： 2024 年 11月 29 日17：30时止。

三、开标时间： 2024 年 12 月 3 日（具体日期甲方待定）。

四、开标地点：合肥市肥西路2997#金安广场八楼。

五、拦标控制价  30000 元/年，超过限价的投标视为废标。

六、业务咨询地址：合肥市肥西路2997#金安广场客服部；联系人：丁女士，电话：0551-62915166。

七、投标文件份数：

投标书应有正副各壹份，必须密封投递，并在密封处加盖公章，投标书必须由法定代表人或授权代表人签署。

八、有下列情形之一的，招标人将依法重新招标：

1.投标截止时间止，投标人少于3个的；

2.经评标委员会评审后否决所有投标的。

九、不再招标：

1.重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程：

2.建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

第二部分 投标人资格要求

一、投标人资格要求

1、投标人资质条件：

（1）投标人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照；

（2）投标人须独立承担民事责任的能力。

（3）具有智能化系统维护服务能力，经营范围须包含软件开发、信息系统集成服务或建筑智能化系统设计、安全技术防范系统设计施工服务。

2、投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

（1）投标人近三年内（自2021年1月1日起至今）曾被人民法院列入失信被执行人的；

（2）投标人或其法定代表人或拟派项目经理近三年（自2021年1月1日起至今）有行贿犯罪行为的；

（3）投标人近三年内（自2021年1月1日起至今）曾被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名单的；

（4）投标人近三年内（自2021年1月1日起至今）曾被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

3、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标。

二、投标文件递交地址

1、合肥市庐阳区肥西路2999号金安广场物业服务中心。

2、联系人：张先生  电话：0551-62915166。密封的投标文件，应在投标截止时间前送达，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予接收。

3、投标文件递交截止时间：2024年 11 月 29 日17:30。

4、本着诚实、信用的原则，投标人所提供资料需真实、可靠，如有虚假材料，将做废标处理，且取消后期邀标、竞标资格。

5、本项目不接受联合体投标。

安徽省金安物业管理有限责任公司

2024年11月26 日

# 第三章 投标人须知

本章是对本招标文件第二章《投标人须知》的具体补充和修改，如有矛盾，应以本《投标人须知前附表》为准。

| 序号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 安徽省金安物业管理有限责任公司 |
| 2 | 招标平台 | 安徽国控资产管理有限公司官网平台 |
| 3 | 项目名称 | 金安广场停车场道闸收费系统更换 |
| 4 | 单位地址 | 肥西路2997号 |
| 5 | 项目概况 | 详见招标公告 |
| 6 | 资金来源 | 自筹 |
| 7 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 8 | 招标范围 | 招标文件、工程量清单、图纸（如有）以及补充答疑文件全部内容。 |
| 10 | 质量要求 | 合格（确保金安广场停车场道闸收费系统正常运行） |
| 11 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 详见招标公告 |
| 12 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 13 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘，投标人应根据施工图（如有）和工程量清单自行仔细踏勘现场，若发现施工图与清单不符或有疑问，需在本项目答疑期间以书面方式提出疑问，否则视同认可现有施工图与工程量清单 |
| 14 | 投标预备会 | 不召开 |
| 15 | 分包 | 不允许 |
| 16 | 资格审查 | 资格后审 |
| 17 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 2021年1月1日以来（以合同签订时间为准） |
| 18 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 19 | 开标时间和地点 | 开标时间：同递交投标文件截止时间。 |
| 20 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人或以上（单数），其中财务、技术、品质等方面的专业不少于成员总数的三分之二。 |
| 21 | 履约保证金 | 形式 银行转账 银行电汇 金额：15000元整 缴纳时间：中标人应在合同签订前将履约保证金汇入招标人指定账户，否则取消中标资格。 退还时间：合同服务期满后2周内无息退还。 |
| 22 | 招标控制价 | 本道闸系统更换服务招标控制价为人民币 30000 元/年。投标报价超过招标控制价的按无效标处理。 |
| 23 | 投标报价编制依据 | 1、招标文件（含工程量清单及构成招标文件的其他资料）； 2、施工图纸（如有）及附件； 3、施工组织设计及施工方案； 4、维保质量按照等国家、行业、地方有关技术标准、规范、甲方要求； |
| 24 | 工程量清单的较核与调整 | 本道闸系统更换服务合同价款形式为总价合同。 |
| 25 | 维保费用支付方式 | 半年度支付方式 |
| 26 | 合同期限 | 本次招标服务期限为五年、合同一年一签 |

- 评标办法

一、总则

遵循公平、公正、科学、择优的原则，依据招标文件中的标准、办法，对所有合格投标文件进行相同程序和标准的评估、比较，判断投标文件的响应性基于投标文件本身，但评标委员会认为有必要也参考可信的外部证据。

二、评标方法和评标程序

- （一）评标方法

1、本项目采用综合评估法，综合评定出各投标人的排名顺序；

2、在技术和商务方面对合格投标人的投标文件进行系统地评审和比较；

3、评标委员会综合评定出各投标人的排名顺序。

- （二）评标程序

1.初步评审

评标委员会首先分别对各投标人的投标文件进行初步评审。

①形式评审

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
| 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位章 |
| 报价唯一 | 只能有一个有效报价且不超过招标控制价 |
| 联合体投标 | 不接受联合体投标 |

②资格评审

| 评标因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 营业执照 | 具有有效的营业执照 |
| 资质等级 | 符合招标文件规定 |
| 项目经理 | 符合招标文件规定 |
| 其他要求 | 符合招标文件规定 |

③响应性评审

| 评标因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 符合招标文件规定 |
| 投标内容 | 符合招标文件规定 |
| 工期 | 符合招标文件规定 |
| 工程质量 | 符合招标文件规定 |
| 付款方式 | 符合招标文件规定 |
| 维保质量保证 | 符合招标文件规定 |
| 其它 | 1.投标文件附有招标人不能接受的条件； 2.不符合招标文件中规定的其它实质性要求； 3.不符合其他法律、法规规定的。 |

备注：投标人应按照上述初步评审的要求提供审查资料（相关材料的扫描件），并将审查资料（相关材料的扫描件）放入投标文件中，评标委员会将仅对投标文件中的内容进行评审。投标文件不符合以上评审标准之一的，按无效标处理。

2、详细评审（100分）

通过初步评审的投标文件，进入详细评审。

详细评审得分的计算：对某投标人而言，所有评委的评分算术平均值即为该投标人详细评审得分（四舍五入后保留两位小数）。

- 3、综合部分(70分)

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 分值 | 投标单位综合得分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 1 | 企业资质 | - 投标人具有安全生产许可证证书，得5分，未提供不得分。 - 投标人具有安徽省安全技术防范行业资质等级资质或电子与智能化工程专业承包资质得5分，未提供不得分。 注：投标文件中提供证书扫描件。 | 0-10分 |  |  |  |  |  |
| 2 | 企业业绩 | 投标人近三年（自2021年1月1日起至今，下同）提供单项合同金额不少于5万元的政府、事业单位或者大型商业综合体的弱电智能化系统类维保服务业绩，每个得5分，共10分。 提供停车场安装或维修业绩，每个得2分，共4分 需提供能反映项目名称、合同金额、合同内容、签约主体、签订时间的维保合同扫描件，否则不得分。 | 0-14分 |  |  |  |  |  |
| 3 | 人员配备 | 1、项目负责人1名，同时具有工业和信息化部教育与考试中心颁发的网络安全工程师证书和安徽省安全技术防范行业协会颁发的安全技术防范行业技术人员能力考核评价证书的得 10分，须提供身份证复印件、证书复印件及所在单位近三个月中任意一个月的社保缴纳证明。 2、项目服务人员2名，提供服务团队人员名单、电话、岗位以及国内权威网络企业认证的DATACOM认证证书得10分，须提供身份证复印件、证书复印件。 | 0-20分 |  |  |  |  |  |
| 4 | 本地化服务 | 投标单位有完善的本地化售后服务团队，并提供维保服务承诺函，在接到故障通知后2小时内响应并解决问题得3分，否则不得分。 投标单位有本地备件仓库，提供备件仓库位置、图片及相关的备件清单的得3分，否则不得分。 | 0-6分 |  |  |  |  |  |
| 5 | 服务方案 | 评标委员会根据各投标人针对本项目提供维保服务方案，从服务响应速度、问题处理解决方案、日常维护检修实验、应急服务、维保信息化服务等方面打分，满分8分。计划完整、科学、合理得6＜F≤8分；较完整、科学、合理得4＜F≤5分；笼统、一般得1＜F≤3分。 | 0-8分 |  |  |  |  |  |
| 6 | 产品、部件的认证证书/软件著作权证书/专利证书 | 所提供停车场产品软件具备软著证书的得4分，没有不得分； 所提供停车场产品获得中国城市无人化停车十大创新方案证书的得4分，没有不得分； 所提供停车场产品出具授权书与5年售后承诺函的得4分，没有不得分； | 0-12分 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 70分 |  |  |  |  |  |

备注：上述所要求凡涉及评审的项目，投标文件中均应附相关证明材料扫描件，内容及图章应清晰。投标人必须对其投标时提供的有关资料的真实性负责，一旦查出有弄虚作假行为，按废标处理。

4、 报价部分(分值：30分)

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 | 分值 | 投标单位报价得分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 1 | 投标报价 | 投标报价评审（满分30 分） 1）取通过初步评审合格投标人的投标报价为有效投标报价。 2）报价得分计算：最高响应限价 供应商的响应报价不得高于招标人公布的最高响应限价，否则其响应无效。经过初步评审确认的响应报价为有效响应报价； 3）评审基准价为各有效响应报价的算术平均值；商务标得分计算； 4）以各有效响应报价与评标基准价相比，计算出偏离值 P； P＝ （有效响应报价-评审基准价）/评审基准价×100% 5）有效响应报价与评审基准价相比，则各有效供应商的商务标得分按以下方法计算： 当 P≥0 时，得分=30-P*100×1 # 当 P<0 时，得分=30+P*100×0.5 注：计算得分保留 2 位小数，第三位四舍五入。 | 0-30分 |  |  |  |  |  |
| 2 | 合计 |  | 30分 |  |  |  |  |  |

5、议标分值统计表

| 单位编号 | 投标单位名称 | 综合技术分 | 商务价格分 | 总分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |  |
| 06 |  |  |  |  |  |

时间：2024年  11月   日

6、议标委员会签名：

# 第五章 投标文件格式

金安广场停车场道闸收费系统

设施设备更换

投 标 文 件

投标人：                   （加盖公章）

法定代表人：                    (签章)

2024年    月    日

### 一、开标报价一览表

| 项 目 名 称 | 金安广场停车场道闸收费系统设施设备更换 |
| --- | --- |
| 投标范围 | 全部 |
| 投标报价 （含税） | 大写： 元/年 小写： 元/年 （精确到小数点后两位） |
| 施工质量要求 | 满足招标文件要求 |
| 备注 |  |

投标人名称：                  （加盖公章）

日期：

二、设备清单

| 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 车牌识别一体机 | 抓拍率：≥99.9% 识别率：≥99.8% 适应车速：0-40 公里/小时 车牌识别类型：普通蓝牌、单双层黄牌、新能源、单双层警车、新武警、单双层军牌、新使馆、教练车港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航、特殊车牌等 车牌识别特征：车牌号、颜色、 宽度、置信度 车牌防伪：支持异常车牌(手机拍照、打印)告警 无牌车触发：支持无牌车视频触发 车型识别：支持 7种车型识别(轿车、SUV、MPV、小型客车、大型客车、小型货车、大型 货) 车牌白名单：支持精准、智能模糊匹配自名单车牌规则 智能校准：支持精准或以通配符的方式，智能校准车牌号及车牌类型及颜色 基本配置：内嵌 VZ 智能 ISP 算法智能优化调光算法，复杂场最智能适应基本参数(亮度/对比度/饱和度/清晰度/图像翻转/曝光时间等)可单独设置 视频压缩标准：H.264/H.265 视频分辨率：640*360 704*576 1280*7201920*1080 2304*1296 2880*1620 压缩输出码率：512Kbps~5000Kbps 帧率：1~25 帧默认25 帧(2304*1296) 音频编码：G.711/AAC ; 通讯协议：SDK、ONVIF、HTTP、MOTT、RTSP、TCP/IP、UDP、RS485、NTP FTP 上传图片：支持，通过 FTP 上传抓拍图片至服务器 VPN 虚拟专网：支持通过 OpenVPN 组建虚拟专网 HTTP 推送：支持，支持上传识别结果、离线重传 动态域名：支持对接 3322 动态域名服务 UPNP 端口映射：支持，自动映射 HTTP/RSTP 通讯端口 停车场管理：支持建立多个停车场，对多台相机进行场景化管理 黑白名单：配合策略满足车辆分级管理 管理协议：PC\移动端管理、 PC 管理工具、SDK 开发包、OpenDevSDK、HTTP 推送 | 台 | 2 |  |
| 停车场道闸（高速道闸） | 产品特点：1.道闸采用24V直流变频电机，免除传统道闸限位板，产品全程数字化控制，避免机械限位调节的繁琐流程;起落杆速度1-2秒可调节。 2.独特的防砸功能(遇阻反弹)，完全通过数字化监测，砸杆力度\和反应时间可自由调节，整个过程无需增加任何辅助设备（压力电波，红外感应等）。 3.杆长选择：最大直杆长度4米 4.方向选择:右向/左向。 5.箱体尺寸:320*235*1010mm。 技术参数： 1. 输出功率:100W 2. 电流:6A 3. 绝缘等级:F级 4. 运行时间:0.6S~2S 5. 运行寿命:≥300万次 6. 电压:DC24V | 台 | 2 |  |
| 雷达 | 道闸雷达参数说明： 1.采用79G频段毫米波技术，分辨率更高，稳定性更好，安装高度65-80cm含安全岛。 2.雷达距离1-6m可调，检测宽度可调，参数设置精度为10cm，手机操作性直观便捷。 3.采用先进信号处理技术，进口芯片，适应广告，栅栏，直杆等多杆型多复杂场景，有效防止“砸人，砸车”事故发生。 4.为提高雷达稳定性和调试便捷性，支持蓝牙手机调试，密码调试保护，同时满足485串口、开关量输出。 5.支持手机远程调试，一键报警，固件云端升级。 6.支持日志输出功能。 7.支持可视化虚景检测工具，方便排查干扰目标。 8.雷达满足在高温和低温下正常工作。 | 台 | 2 |  |
| 停车场收费管理软件 | 多个相机管理模式，二次识别技术处理，管理进出口信息，图像处理，当相机没有识别或识别错误时，软件自动重新识别，防止相机识别错误，提高识别率，车辆图像比对，收费金额显示，语音播报，自动备份数据库，防止数据丢失多重管理方式，C/S结构，能实现通过内部网络或外网访问，实时撑握进出车辆信息，可以外地发行，延期，退卡。查询收费报表 | 套 | 1 |  |
| 停车场服务器 | 配套使用 | 台 | 1 |  |
| 数据库 | 配套使用 | 套 | 1 |  |
| 管理终端 | 配套使用 | 台 | 1 |  |
| 微信支付宝支付 | 配套使用 | 项 | 1 |  |
| 城泊对接 | 配套使用 | 项 | 1 |  |
| 网络规划 | 依据现场进行配置网络设备、相关线路及安全岛维护等 | 项 | 1 |  |
| 安装调试 | 定制 | 项 | 1 |  |
| 投标总价（含6%增值税专用发票，单位：元/年） |  |  |  |  |

注：上述清单包含未能预见的道闸系统设施设备及辅材等

投标人名称：                  （加盖公章）

日期：

三．无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

我方承诺不存在以下不良信用记录情形，若存在以下不良信用记录情形，不得确定为中标人

(1)投标人近三年内（自2021年1月1日起）曾被人民法院列入失信被执行人的；

(2)投标人或其法定代表人近三年（2021年1月1日至今）有行贿犯罪行为的；

(3)投标人近三年内（自2021年1月1日起）曾被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名单的；

(4)投标人近三年内（自2021年1月1日起）曾被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

投标人名称：                  （加盖公章）

日期：2024年   月   日

### 四．投标业绩

| 序号 | 项目名称 | 服务范围 | 合同总金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

备注：

1、表中所列业绩应为投标人响应本招标文件评审的业绩。

2、后附业绩合同证明材料。