金安广场空调系统地埋管网4#井室渗漏点位

探测、修缮施工项目

招 标 文 件

招标编号：JAWY-2024-12-6

招 标 人：安徽省金安物业管理有限责任公司

二〇二四年十二月

目录

- 项目概况及投标报名 ..................................3

- 投标人资格要求.......................................5

- 评标办法.............................................6

第四章  投标文件格式.........................................9

金安广场空调系统地埋管网4#井室渗漏点位探测、修缮

施工项目招标公告

安徽省金安物业管理有限责任公司拟对金安广场空调系统地埋管网4#井室6个支路渗漏点位探测、修缮施工项目进行公开招标比选，现接受符合条件的单位在安徽国控资产管理有限公司官网平台报名，参加投标比选。

第一章   项目概况及投标报名

一、项目名称及内容

1、招标编号：JAWY-2024-12-6

2、项目名称：金安广场空调系统地埋管网4#井室渗漏点位探测、修缮施工项目

3、项目地点：合肥市庐阳区肥西路2997号

4、招 标 人：安徽省金安物业管理有限责任公司

5、资金来源：自筹。

6、项目概况：金安广场空调系统4#井室地埋管网6个支路，初步确定6处存在严重渗漏现象，目前因渗漏原因全部关闭，其36口毛细深井已失去应有热交换功能。现需要完成针对6个支路渗漏点位进行实地听漏探测、定位开挖、修缮恢复。由各投标单位组织人员进行现场勘察，招标单位不就项目具体事项进行描述。

7、招标内容：金安广场空调系统地埋管网第4#井室6个支路管网损坏渗漏，招标人提供图纸资料及全程配合，中标人现场实地精准听漏探测，确定空调系统地埋管网渗漏点位，开挖修缮后恢复实地原貌。

8、质量要求：

①确保渗漏点定位探测精准，定点开挖，损坏管网规范接驳，管网加压试压，确保接驳牢靠稳定，夯土回填规范有序，实地原貌恢复。

②本次空调系统地埋管网4#井室6个支路渗漏探测、开挖、修缮实行包干服务，确保本次空调系统地理管网一次性修缮完成，符合空调运行规范要求。

9、计划工期： 30  天

10、资格审查方式：资格后审

二、投标截止时间： 2024 年 12 月 9  日17：30分时止。

三、开标时间：2024年 12 月  10  日（具体日期甲方待定）。

四、开标地点：合肥市庐阳区肥西路2997号金安广场8楼。

五、拦标控制价： 壹拾柒万零捌佰陆角壹分 整（¥：170800.61 元 ）。

六、业务咨询地址：合肥市肥西路2999号金安广场物业管理服务中心。

联系人：王先生，电话：13295610979。

七、投标文件份数：

投标书应有正副各壹份，必须密封投递，并在密封处加盖公章，投标书必须由法定代表人或授权代表人签署。

八、有下列情形之一的，招标人将依法重新招标：

1、投标截止时间止，投标人少于3个的；

2、经评标委员会评审后否决所有投标的。

九、不再招标：

1、重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程：

2、建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

安徽省金安物业管理有限责任公司

2024年12月 6 日

附件：

第二章 投标人资格要求

一、投标人资格要求

1、投标人资质条件：

（1）投标人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照和安全生产许可证；

（2）投标人须具有有效的建设工程施工、建筑工程施工总承包贰级以上资质；

2、投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

（1）投标人近三年内（自2021年1月1日起至今）曾被人民法院列入失信被执行人的；

（2）投标人或其法定代表人或拟派项目经理近三年（自2020年1月1日起至今）有行贿犯罪行为的；

（3）投标人近三年内（自2021年1月1日起至今）曾被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名单的；

（4）投标人近三年内（自2021年1月1日起至今）曾被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

3、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标。

二、投标文件递交地址

1、合肥市庐阳区肥西路2999号金安广场物业服务中心。

2、联系人：张先生  电话：0551-62915166。密封的投标文件，应在投标截止时间前送达，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予接收。

3、投标文件递交截止时间：2024年  12 月 9 日17:30分。

4、本着诚实、信用的原则，投标人所提供资料需真实、可靠，如有虚假材料，将做废标处理，且取消后期邀标、竞标资格。

5、本项目不接受联合体投标。

第三章 评标办法

- 经初步评审合格的投标文件，议标委员会对其技术部分和价格部分作进一步评审、比较。其中：总分为100分：综合分 65分，价格分 35分，以最高得分中标。

1、综合部分(65分)

| 序号 | 评审指标 | 指标描述 | 分值范围 | 投标单位综合得分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 1 | 企业业绩 | 投标人2021年1月1日至今具有单项合同金额不少于15万元的建设工程施工或建筑工程施工业绩，每提供1个业绩合同得4分，满分12分。 注：须提供业绩合同，时间以合同签订时间为准。需提供能反映项目名称、合同金额、合同内容、签约主体、签订时间的工程合同，否则不得分。 | 0-12分 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 主要施工管理方案与措施 | 依据本项目施工要求提出针对本项目的施工管理方法，根据管理方案的合理性、完备性；关键工序和复杂环节的技术保障措施是否可行、完备综合评分：0-10分。 | 0-10分 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 质量管理体系与措施 | 已通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，获得“重合同守信用企业认证证书”的，每个资质得1分，最高得4分；根据工程质量管理的保证体系的科学合理性、措施先进可行性、完备性；各类质量通病防治措施是否合理、可行、有效综合评分：0-4分。本项综合得分为0-8分。 | 0-8分 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 进度、安全、文明管理体系与措施 | 结合现场实际情况，编制进度计划表、主要工序进度是否符合项目节点工期要求，保证工期的安装施工措施是否具有操作性，编制的安全、文明施工管理措施，以确保现场设备使用和正常运行，根据措施的科学性及合理性综合评分：0-10分。 | 0-10分 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 服务承诺 | 承诺提供选派至本项目经理每日在岗，保障施工工艺符合《建筑工程或建设工程施工规范》，得3分；承诺针对4#空调地埋6个支路管网听漏精准、定点开挖精准、管网接驳等包干服务施工，一次性完成修缮，确保加压试压稳定在24小时以上的得22分（该条款将在合同内再一次约定）；无承诺不得分；本项综合得分25分。 注：本项承诺将根据中标单位的投标承诺，在合同内约定。 | 0-25分 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 综合得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：上述所要求凡涉及评审的项目，投标文件中均应附相关证明材料扫描件，内容及图章应清晰。投标人必须对其投标时提供的有关资料的真实性负责，一旦查出有弄虚作假行为，按废标处理。

2、商务报价（35分）

| 序号 | 评审内容 | 评分因素 | 评分标准 | 投标单位报价得分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 1 | 投标报价 | 投标报价评审（满分35 分） 1）取通过初步评审合格投标人的投标报价为有效投标报价。 2）报价得分计算：最高响应限价 供应商的响应报价不得高于招标人公布的最高响应限价，否则其响应无效。经过初步评审确认的响应报价为有效响应报价； 3）评审基准价为各有效响应报价的算术平均值；商务标得分计算； 4）以各有效响应报价与评标基准价相比，计算出偏离值 P； P＝ （有效响应报价-评审基准价）/评审基准价×100% 5）有效响应报价与评审基准价相比，则各有效供应商的商务标得分按以下方法计算： 当 P≥0 时，得分=35-P*100×1 # 当 P<0 时，得分=35+P*100×0.5 注：计算得分保留 2 位小数，第三位四舍五入。 | 0-35分 |  |  |  |  |  |
| 2 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

3、投标人总得分

投标人总得分=综合部分得分+商务报价得分。

4、中标候选人的确定

评标委员会经过评审后，根据各投标人总得分第一名的投标人为中标人。如出现得分相同时，再比较他们的投标报价，报价低者优先。

5、比选分值统计表

| 项目编号 | 投标单位名称 | 技术分 | 价格分 | 总分 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |  |

- 6、比选委员会签名：

# 第四章 投标文件格式

金安广场空调系统地埋管网4#井室渗漏

点位探测、修缮施工项目

投 标 文 件

投标人：                   （加盖公章）

法定代表人：                    (签章)

2024年  12  月     日

### 一、开标报价一览表

| 项目名称 | 金安广场空调系统地埋管网4#井室渗漏点位探测、修缮施工项目 |
| --- | --- |
| 投标范围 | 全部 |
| 投标报价 （含税） | 大写： 元 小写： 元 （精确到小数点后两位） |
| 施工期限 | 合同签订后 30 天内完工。 |
| 施工质量要求 | 满足招标文件要求 |
| 备注 |  |

投标人名称：                  （加盖公章）

日期：

- 二、分部分项工程量清单报价

| 工程名称：金安广场空调系统地埋管网4#井室渗漏点位探测、修缮施工项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价 |
| 1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.名称：土方开挖 2.挖土深度：3m 3.其他：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收规范 | m3 | 151.200 |  |  |  |  |  |
| 2 | WB010101011001 | 人工清底 | 1.名称：维修点人工清底 2.其他：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收规范 | m2 | 50.400 |  |  |  |  |  |
| 3 | 010103001001 | 回填方 | 1.名称：土方原土回填 2.其他：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收规范 | m3 | 151.200 |  |  |  |  |  |
| 4 | WB050101015001 | 清除绿篱、露地花卉 | 1.工作内容：绿化带清理 2.其他：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收规范 | m2 | 50.400 |  |  |  |  |  |
| 5 | 041001005001 | 拆除侧、平（缘）石 | 1.拆除石质侧石 2.其他：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收规范 | m | 11.000 |  |  |  |  |  |
| 6 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.拆除沥青路面 2.其他：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收规范 | m2 | 30.000 |  |  |  |  |  |
| 7 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.土方及建筑垃圾弃置 2.拆除的建筑垃圾要全部运至合肥市指定堆放地点，运距自行考虑，投标人报价时充分考虑渣土费等满足环保要求产生的相关费用，综合考虑报价 3.其他：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收规范 | m3 | 41.220 |  |  |  |  |  |
| 8 | 490201001002 | 埋地管网漏水点勘测 | 1.沥青路面下漏水点修复 2.该费用包含沥青路面拆除恢复土方开挖等工作量单价，工程量为暂定量，结算时根据实际修复点位据实调整 3.其他说明：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 处 | 2.000 |  |  |  |  |  |
| 9 | 490201001001 | 埋地管网漏水点勘测 | 1.漏水点埋地管网维修点勘测，2.投标人费用包干，除不可抗力外中标后价格不予调整。 3.其他说明：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 处 | 6.000 |  |  |  |  |  |
| 10 | 490521001001 | 埋地管网漏水点修复 | 1.漏水点地埋管网维修修缮，2.投标人费用包干，除不可抗 力外中标后价格不予调整。 3.其他说明：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 处 | 6.000 |  |  |  |  |  |
| 11 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.名称:开挖修复完成砖砌墙保护原修复管道200mm，高度0.6-1m（根据交叉管的上下间距实际考虑） 2.墙体厚度：砖砌墙厚度200mm 3.其它：墙身防潮层采用防水砂浆 | m3 | 7.200 |  |  |  |  |  |
| 12 | WB040501021002 | 管道垫层 | 1.管道砂垫层 2.其他说明：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 | 4.200 |  |  |  |  |  |
| 13 | 040501004001 | 塑料管铺设 | 1.名称：原管道移位敷设恢复 2.其他说明：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 36.000 |  |  |  |  |  |
| 14 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1名称：绿化带土方恢复 2.其他说明：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 | 15.120 |  |  |  |  |  |
| 15 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.名称：维修点绿化用地整理 2.其他说明：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 50.400 |  |  |  |  |  |
| 16 | 050102007001 | 栽植红叶石楠 | 1.红叶石楠恢复,成活养护一个月 2.其他说明：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 50.400 |  |  |  |  |  |
| 17 | 040204004001 | 恢复石质侧石 | 1.恢复石质侧石，利旧安装，混凝土垫层重新施工 2.其他说明：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 12.000 |  |  |  |  |  |
| 18 | 010202011001 | 基坑支护 | 1.基坑支护，施工单位综合报价包干，中标后结算价格不予调整。 2.其他说明：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 19 | WB041107003001 | 施工排水 | 1.漏水点开挖坑施工排水，施工单位综合报价包干，中标后结算价格不予调整。 2.其他说明：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 20 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称：履带式推土机 2.其他说明：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台次 | 1.000 |  |  |  |  |  |

三．无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

我方承诺不存在以下不良信用记录情形，若存在以下不良信用记录情形，不得确定为中标人

(1)投标人近三年内（自2021年1月1日起）曾被人民法院列入失信被执行人的；

(2)投标人或其法定代表人近三年（2021年1月1日至今）有行贿犯罪行为的；

(3)投标人近三年内（自2021年1月1日起）曾被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名单的；

(4)投标人近三年内（自2021年1月1日起）曾被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

投标人名称：                  （加盖公章）

日期：2024年12 月   日

### 四．投标业绩

| 序号 | 项目名称 | 服务范围 | 合同总金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

备注：

1、表中所列业绩应为投标人响应本招标文件评审的业绩。

2、后附业绩合同证明材料。

五、投标函及投标函附录

- （一）投标函

致：   {招标人名称}

1、根据你方招标工程项目编号为  {项目编号}  的  {招标工程项目名称}  工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、工程建设技术标准及其他有关文件后，我方接受上述文件要求，并对工程量清单及控制价无异议。我方愿以人民币（大写）　　　　　　　　　　　　　　元（小写　　　　　　　　　元）的投标总报价（含税），并承诺按本招标文件、工程建设技术标准的条件、承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已按招标文件要求详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的投标报价不低于企业个别成本。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按　　　　　　　　天的工期和招标文件或业主开工令的要求如期开工、竣工并移交整个工程。

5、一旦我方中标，我方保证工程质量达到　　　　　　　　　　　标准，工程免费质保期为       年。

6、一旦我方中标，我方保证投标文件中承诺的项目管理班子及施工机械设备到位，并按投标文件中的施工组织设计组织施工。

7、一旦我方中标，我方保证用于本工程的主要材料、设备，不低于招标文件规定和投标文件承诺的合格产品，并在使用之前经建设单位确认后使用。

8、一旦我方中标，我方保证在规定的时间内由我方法定代表人亲自签订合同以及及时进场施工，并认真履行合同和其它各项承诺。

9、一旦我方中标，我方保证在规定的时间内按招标文件规定的方式、金额向招标人提交履约担保。

10、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

11、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

12、我方承诺：

（1）我方投标并中标后必须在项目所在地交纳相关税费（本条只适用于外地建安企业）。

（2）我方已对招标人提供的工程量清单和控制价进行认真复核，确认无误，中标后不再另行调整。

14、其他补充说明：             {补充说明事项}

投标人名称：  （加盖投标人公章）

单位地址：

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

邮政编码：	    	电话：		     传真：

开户银行名称：			    	开户银行账号：

日期：           年          月            日

- （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 |  |  |  |
| 2 | 工期 |  |  |  |
| 3 | 工程质量 |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |

投标人名称：  （加盖投标人公章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期：           年          月            日

六、法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：               年            月           日

经营期限：

姓    名：                 性别：

年    龄：                 职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖公章）

日  期：      年     月     日